商南政办发〔2022〕22号

商南县人民政府办公室

关于印发《商南县火灾事故救援预案》的通知

各镇人民政府、城关街道办事处，县政府各工作部门、事业机构，市级驻商各单位：

《商南县火灾事故救援预案》已经县政府研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

商南县人民政府办公室

2022年3月28日

（此件公开发布）

商南县火灾事故救援预案

1  总则

1.1  编制目的

为进一步健全我县火灾事故救援工作机制，有效整合社会救援资源，提高综合灭火救援能力，保证各级、各部门、各单位统一步调、高效有序应对火灾事故，控制事态发展，消除危害，最大限度减少人员伤亡、财产损失及社会影响，切实维护社会稳定，特制定本预案。

1.2  编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《陕西省消防条例》《火警和应急救援分级》等相关法律、法规和规定，结合商南县灭火救援工作实际，制定本预案。

1.3  预案适用

我县行政区域内发生的火灾事故（森林草原火灾除外）。下列火灾事故按以下管辖分工实施：

- 军事管理区内发生火灾，由驻军为主实施扑救，其他力量配合。

- （2）矿井地下部分、重大水利发电设施火灾由其主管单位的专业力量负责处置，其他力量配合。

（3）其他场所的火灾扑救，法律、行政法规对其另有规定的，从其规定。

1.4  火警等级

火警等级分为一级、二级、三级、四级、五级，灾情越严重火警等级越高。

1.5  响应等级

对应火警等级，响应等级分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级、Ⅴ级。

1.6  工作原则

——坚持人民至上、生命至上。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把抢救遇险人员生命和确保救援人员安全放在首位，始终坚持“救人第一、科学施救”的灭火救援指导思想，全力保护人民群众生命财产安全。

——坚持分级负责、属地为主。按照“属地党委政府负责、部门指导协调、各方联合行动”的原则，火灾事故实行属地管理。根据事故的范围、性质和危害程度，对火灾事故进行分级管理、分级响应。原则上县级灭火救援指挥部负责应对二级、一级火警。

——坚持统一指挥、分工协作。在党委政府的统一领导下，相关职能部门各司其职、密切配合，充分发挥国家综合性消防救援队伍“主力军、国家队”作用，有效聚合社会救援力量和资源，有力有序组织实施火灾事故救援行动。

——坚持训战一致、平战结合。牢固树立战斗力标准，加强以国家综合性消防救援队伍为骨干的救援力量建设，严格训练演练，强化信息共享，保持枕戈待旦、快速反应的备战状态，练就科学高效、专业精准的过硬本领。

2  组织指挥体系及职责任务

2.1  领导机构

2.1.1 成员组成

县委、县政府设立商南县灭火救援指挥部（以下简称指挥部）。

第一总指挥长：县委书记

总指挥长：县政府县长

常务副总指挥长：县政府分管消防工作的副县长

副总指挥长：副县长、县公安局长，县政府办公室主任，县政府办公室分管消防工作的副主任，县应急管理局、县消防救援大队主要负责同志。

执行指挥长：县消防救援大队大队长、政治教导员。

成员：县委宣传部、县经贸局、县公安局、县民政局、县财政局、县住建局、县交通局、县水利局、县卫健局、县应急局、县市监局、县城管局、县消防救援大队、县环境局、县公路段、高速交警商南分队、县电力公司、县气象局、县电信公司、县移动公司、县联通公司、中油延长石油商洛销售公司、县石油公司、县自来水公司、陕西交通控股集团有限公司商界分公司商南管理所等行业单位主要负责人及事发地镇办党政主要负责人。

2.1.2 主要职责

（1）贯彻落实县委、县政府决策部署，组织、指导、协调全县火灾事故救援工作。

（2）组织修订《商南县火灾事故救援预案》，决定启动、调整和终止响应工作；配合上级部门进行事故调查处理，起草事故调查报告。

（3）组织、指导县级火灾事故救援联合训练和实战演练，督促指导成员单位做好火灾事故救援各项准备工作。

（4）掌握火灾态势，做出火灾事故救援重大事项决策和作战行动方案，指导成立县前方、后方指挥部。

（5）统一调派县内相关救援力量和资源协助灭火救援工作，根据需要协调驻商南解放军和武警部队、民兵参加火灾事故救援工作。

（6）及时向上级报告火灾事故及灭火救援情况，必要时请求协调增援，并做好与上级指挥部和跨县增援力量的协调、保障工作；统一发布火灾事故信息，并负责善后工作。

2.2  办事机构

县指挥部下设办公室，办公室设在县消防救援大队，办公室主任由县消防救援大队主要负责同志兼任，在县指挥部的领导下，负责日常工作。

办公室地址：城关街道办东岗村（312国道与聚贤路交叉口）——县消防救援大队一楼119指挥中心

联系电话：0914-6320119；传真：0914-6329533

其主要职责是：

（1）根据火灾实际，第一时间报告县指挥部相关领导及成员赶赴现场处置。

（2）贯彻执行县指挥部的决策命令。

（3）联络协调各成员单位做好应急准备，接收、汇总、研判火灾事故信息，向县指挥部提出启动等级响应建议。

（4）具体负责编制、评估、修订《商南县火灾事故救援预案》。

（5）组织火灾事故调查，拟写火灾事故总结评估报告。

（6）市应急管理局和跨县增援力量介入时，做好协调联络、战勤保障等工作。

（7）完成县指挥部交办的其他事项。

2.3  成员单位职责

各成员单位应根据任务分工，各司其职，确保火灾事故工作顺利完成，其他暂未列入成员单位的，如因火灾扑救工作需要，有关单位应按照职责任务，执行县指挥部命令（职责见附件1）。

2.4  应急联动

县消防救援大队根据警情描述，协调110、120到场参与救援，并视处置需要，报请县灭火救援指挥部调派相关部门单位到场参与救援处置。

2.5  现场指挥及工作分组

发生火灾事故后，根据火灾事故等级和抢险救援需要，可成立现场指挥部。现场指挥部由赶往现场的政府领导、各成员单位人员组成。现场指挥部指挥长由县灭火救援指挥部指定人员担任。灭火指挥员由现场消防救援队伍负责人担任。现场指挥部可设如下工作组：

（1）灭火指挥组：由消防救援机构负责，制定具体灭火救援方案，指挥现场扑救；了解掌握火情，调集救援力量；负责各参战力量之间的通信畅通。

（2）社会面控制组：由属地镇（街道）牵头，公安等部门负责组织力量维护现场周边社会面秩序。

（3）医疗救护组：由卫健部门负责，组织指挥医疗救援队伍进入灭火现场，对伤病人员实施医疗救治。

（4）新闻发布组：协调有关部门起草新闻发布稿，及时、准确、全面地向社会发布火灾事件信息。

（5）后勤保障组：由属地镇（街道）牵头，相关部门配合，负责紧急调运灭火救援所需专业装备和灭火剂等物资，落实灭火救援人员的生活保障。

（6）善后工作组：由属地镇（街道）牵头，相关部门配合，负责开展伤亡人员及家属善后各项工作。

（7）事故调查组：由消防救援机构负责封闭火灾现场，相关部门配合，负责调查火灾原因，统计火灾损失，为事故调查提供依据。

（8）专家顾问组：由消防、建筑、化工、气象、地震、市政等领域有关专家组成，负责为灭火现场救援行动提供技术保障，协助指挥决策。

现场指挥部根据现场应急处置需要，可增设其他工作组。

2.6  镇（街道）组织机构及职责

各镇（街道）参照本预案成立相应指挥部，规范区域内火灾事件的应对工作，统一协调、指挥火灾事故的应急处置。各园区应建立健全应急组织，负责辖区内火灾事件的先期应急处置工作。

2.7  机关、团体、企业、事业等单位应急组织及职责

机关、团体、企业、事业、个体工商户等单位严格履行消防法定职责和义务，制定本单位消防预案，配备相应的专（兼）职消防人员和消防装备、灭火器具，组织消防培训与演练，按规定及时报告火灾信息；组织本单位人员在第一时间开展火灾自救。

3  分析预判

3.1  分析梳理

县消防救援大队就每个月的火灾发生情况进行研究分析，梳理全县火灾发生的规律、趋势和特点，形成预警通报。

3.2  火灾防控

各镇（街道）和行业主管部门根据火灾发生的规律、趋势和特点，切实做好本辖区本行业的火灾隐患排查、整治和防控。

3.3  预警信息

各镇（街道）结合本区域实际情况，不定时发布季节性、时段性、阶段性的火灾预警信息。

4  信息报告

4.1  共享信息

各级有关部门要建立火灾事件信息共享机制。

（1）县消防救援大队发出发生在重点部位、敏感区域和特殊时段的3级火警信息应及时报告县政府。

（2）县卫健部门开展火灾伤员救治信息应报告县政府、通报消防救援大队。

（3）火灾事件发生单位应将火灾信息及时向本地政府及相关部门报告。

各镇（街道）要建立辖区火灾事件信息共享机制，并按规定及时向上级报告火灾事件及应对处置信息。

4.2  特殊信息

伤亡、失踪、被困人员中有外国公民或台湾、香港、澳门地区人员的，应按照相关规定及时通报县政府外办、台办、侨办。

自然灾害、生产安全、公共卫生和社会安全等突发事件可能引发火灾事件时，有关部门应及时通报县消防救援大队、县应急局。

消防重点单位、火灾高危单位以及中央、省、市属在商南的企业、县级以上重点工程项目等发生火灾事件，县消防救援大队、发生地政府及相关部门应立即向县政府报告。

4.3  报告内容

火灾事件信息内容包括：火警等级；发生时间、地点及单位概况（包括建筑体量及层数、使用功能、生产性质、物资储存等情况）；人员被困及伤亡初步情况；应对处置救援等情况。

5  初期处置

火灾事故发生后，火灾发生单位应立即组织人员对初期火灾开展灭火自救；属地镇（街道）、村（社区）应立即调集就近微型消防站或专职、志愿消防队赶赴现场对火灾进行先期扑救，抢救被困人员，及时将现场情况报当地政府及消防救援大队。

扑救困难或无法应对的火灾事故，应立即组织人员快速撤离避险、划定避难场所和警戒区域，通知相邻单位采取防范或疏散措施，配合现场消防救援队伍开展灭火扑救。

6  等级响应

6.1  响应级别

按照消防行业标准《火警和应急救援分级规定》，消防救援队伍接到报警后，根据报警描述的火情，向消防救援力量发出由低至高的火警等级信号（具体划分见附件2），调度对应等级的消防救援队伍出警处置。

根据火灾现场具有人员伤亡、财产损失不确定的特殊性，为便于火灾事故发生后快速应对处置，结合商南实际，县消防救援大队发出的火警响应等级，即为我县火灾事故应急响应级别，县灭火救援指挥部根据发出的火警响应等级，开展同级别的应急响应处置。

6.2  响应启动及应对处置

按照“属地管理，分级响应”工作原则，火灾事故应急响应施行分级应对处置。

火灾事故发生后，消防救援机构要立即根据火警等级及火灾现场情况，对火灾事件进行研判，及时向本级灭火救援指挥部提出应急响应建议，报请常务副总指挥长或消防救援机构人员担任的副总指挥长批准启动。

6.2.1 Ⅰ级响应（对应一级火警）、Ⅱ级响应（对应二级火警）由县政府启动，负责应对处置（响应措施详见附件2）。

镇（街道）应对处置层级结合辖区实际自行确定。

县灭火救援指挥部视情况指导镇（街道）应对处置火灾事故。

6.2.2  Ⅲ级响应（对应三级火警）、Ⅳ级响应（对应四级火警）、Ⅴ级响应（对应五级火警）分别由省、市政府启动，负责应对处置。火灾发生地区县级政府负责响应联动和先期处置。

6.2.3  各级政府应对处置火灾事件，可根据现场救援形势，直接提请上一级政府提级响应。响应提级后，由上级政府负责指挥应对处置，下一级政府同时启动该层级响应联动。

等级响应启动后原则上只升不降，直至响应终止，调整响应等级由相应具有权限的机构负责。重大勤务、活动、节日期间可视情提升首次响应等级。

6.3  力量调派

6.3.1　调派程序

（1）成员单位及社会救援力量。县指挥部办公室下达启动火灾事故救援等级响应的指令、救援力量调度指令，相关成员单位按要求落实等级响应措施，各牵头部门具体负责协调、联系、调派所属救援力量，紧急情况下可先临机调派出动，随后补发书面手续。

（2）驻商南解放军和武警部队、民兵。县指挥部商县武装部、武警商南中队按有关规定办理。

6.3.2　出动要求

接到调派指令后，各救援力量要立即集结队伍，按要求携带有效救援装备，快速安全赶往指定集结地点，行进途中按指定时间节点报告开进情况。

6.4　作战指挥

6.4.1　指挥原则

（1）前方指挥部应当坚持统一指挥、逐级指挥的原则。紧急情况下，上级指挥员可以越级指挥，接受指挥者应当执行命令并及时向上一级指挥员报告。

（2）多支救援队伍协同作战时，上级前方指挥部到场前，由火灾发生地前方指挥部实施属地指挥。上级前方指挥部到场后，要实施直接指挥或者授权指挥。

（3）实行专业指挥。由消防救援机构拟制救援方案，报前方指挥部批准后，确定救援战术措施，组织和指挥灭火救援行动。相关成员单位要予以技术支持，分工督促任务落实。

6.4.2　指挥权限

前方指挥部指挥长和副指挥长有权决定下列事项：

（1）使用各种水源。

（2）截断电力、可燃气体和可燃液体输送，限制用火、用电。

（3）划定警戒区域，实行局部交通管制。

（4）利用临近建筑物和有关设施。

（5）为抢救人员和重要物资，防止火势蔓延，拆除或破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施等。

（6）调动相关成员单位和社会救援力量、资源协助救援。

6.5  灭火救援

火灾现场各灭火力量应在灭火组的组织和指挥下，开展专业处置。

（1）在火灾事故救援中，灭火指挥组要根据现场情况，迅速准确判断火情，采取有效措施有序展开行动，尽快处置，减少损失；根据火势发展情况确定和调整灭火救援分工，各成员单位按照分工展开救援。

（2）到达火灾事故现场后，灭火指挥组要根据现场情况派出若干侦察小组立即开展火情侦查，主要查明以下情况：火灾的性质、燃烧范围和发展趋势；是否有人员受到威胁，所在地点、数量和抢救、疏散的途径；有无爆炸、毒害、腐蚀、放射等物质及数量、存放形式、具体位置；火灾事故现场的电源、水源等情况；需要保护和疏散的贵重物资及其受威胁程度；火灾事故现场建筑物特点、毗邻建筑状况等；火灾事故现场相关设施可利用情况；火灾事故现场周边道路交通情况。

（3）根据现场情况，把主要力量部署在以下方面：人员受到威胁的地方或场所；有可能引起爆炸、毒害或造成重大损失的部位；有重要物资受到威胁的地方；有可能引起建筑物倒塌或变形的方面；需要实行管制或可能引起社会秩序混乱的方面；火灾现场需要的其他方面。

（4）当有人员被困或受到威胁时，第一时间展开救援，对救出的被困人员立即实施救护。

（5）正确使用现场水源，确保重点、兼顾一般，保证火灾现场不间断供水。

（6）根据事故现场需要，划定警戒区域，由公安部门设置警戒标志和岗哨，禁止无关人员、车辆进入警戒区域，维持事故现场秩序，组织人员撤离危险区域，转移和疏散受灾人员，视情实施交通管制。

6.6  扩大应急

发生的火灾事故，本县消防灭火救援力量不足时，由县消防救援大队报请市消防救援支队，调动周边区县消防力量跨区域紧急增援。

当火灾事件进一步扩大，超出本县应对救援能力，需要市级有关部门或其他区县提供援助和支持时，由县政府报请市政府统一协调调度各地应急力量和物资共同参与处置工作。

6.7  应急结束

当应急救援完成，火灾现场被困人员全部救出，火势被基本扑灭，环境符合有关标准，导致次生、衍生隐患消除后，由履行统一领导职责的指挥机构宣布应急状态结束，必要时，通过新闻媒体向社会发布救援结束消息。应急结束后，消防救援机构视情安排现场留守力量。

6.8  信息发布与舆情引导

按照商南县突发事件新闻发布有关规定，通过新闻媒体向社会发布火灾事件、应急处置、事故调查的有关信息，并正确引导舆论导向。根据火灾事件应对处置需要，由县灭火救援指挥部成立新闻发布工作组，组织起草火灾事故情况报告、新闻发布稿，及时、准确、全面地向社会发布火灾事件信息。

7  综合保障

7.1  制度保障

7.1.1　工作会商制度

（1）专题联席会商。县灭火救援指挥部办公室要不定期召开成员单位联席会议；火灾易发高发期，可视情组织相关成员单位开展现场或视频调度。

（2）作战方案会商。各级前方指挥部根据火灾事故救援需要，视情会商火灾事故救援方案。

（3）重大决策会商。各级灭火救援指挥部总指挥长、副总指挥长组织相关成员单位负责同志，对涉及火灾事故救援的重大事项进行会商决策，统一调度指挥。

7.1.2　信息共享制度

各成员单位要依托119调度指挥系统，积极共享道路监控、道路桥梁、供水和燃气管网、危险化学品、气象预警、社会救援力量等基础信息资源，统一构建火灾事故救援综合信息平台。启动等级响应后，前方指挥部成员单位共享实时火情和相关基础信息资源。

7.1.3　值班值守制度

各成员单位平时要加强值班值守和装备器材维护保养，明确一名领导负责以及值班调度电话，指定一名具体联络人和联络电话、传真等，保持全天候联络畅通。确保启动等级响应后，能迅速组织本单位人员和装备到场协助火灾事故的处置。

7.1.4　督导检查制度

县指挥部对全县火灾事故救援工作进行全面指导；县指挥部办公室对各镇办和成员单位火灾事故救援及准备工作进行督促指导；县指挥部成员单位对相应行业领域的火灾事故救援工作进行督促指导。

7.1.5　工作考核制度

将火灾事故救援及准备工作纳入政府消防工作考核范畴。每年对各镇办和成员单位职责履行情况开展实地考核。

7.2  装备保障

（1）县政府、各镇（街道）政府要按照国家标准《城市消防站建设标准》、《乡镇消防队》，结合本行政区典型灾害类型，配齐配优各类消防车辆、装备、灭火剂。

（2）消防救援机构根据消防安全工作需要，优化配置功能齐全、数量充足的消防车辆、装备，以满足灭火救援战斗的需要，同时做好各种器材装备、灭火药剂的储备工作，不便储备的，应与相关设备制造商和物资供应商签订应急供应协议。

（3）灭火救援指挥部相关成员单位应根据各自职责分工，配备必要的器材装备，满足应急状态时的工作需要。

（4）机关、团体、企业、事业单位及个体工商户应制定灭火和应急疏散预案，并配备必要的消防器材装备和值守人员，保障在初起火灾状态下的应对处置。

7.3  队伍保障

（1）县政府、各镇（街道）政府要按照《城市消防站建设标准》、《乡镇消防队》配齐消防队（站）及人员。

（2）应急部门应加强应急救援队伍建设，组建全方位、多灾种的综合性救援力量。

（3）消防救援机构作为火灾事故专业处置队伍，实行24小时备勤，通过经常性训练，保证灭火救援人员的应急处置能力。

（4）相关单位应组建本系统的专业应急救援队伍，根据需要，参加灭火救援工作。

7.4  通信保障

县移动、联通、电信公司负责现场公网和专网的通信保障；公安部门负责现场参战的公安各警种之间的通信组网，保证通信畅通；其他单位现场参战力量的内部通信保障由各单位自行解决。

7.5  交通保障

县公安、交通等部门应为消防应急救援人员、车辆及火灾处置应急物资运输提供交通方便，保证应急需求。

7.6  医疗保障

县卫健局应加强医疗卫生应急队伍建设，按职责做好火灾事故的医疗卫生应急救援准备和现场处置工作。

7.7  治安保障

根据火灾事故发生状况和应急救援需要，公安机关应迅速组织火灾事件现场治安警戒和治安管理，维持现场秩序，做好群众疏散转移工作。

7.8  物资保障

县政府、各镇（街道）政府应结合本行政区易发多发火灾类型，配齐配优各类消防应急救援物资设备。相关部门应按照承担应急物资储备职责要求，做好应急物资的采购、保管、维护、更新。

7.9  安全保障

现场应急救援人员应当根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行消防救援人员进出火灾现场的相关规定。

7.10  经费保障

县财政局应在年度预算中安排专项工作经费，保障应急培训、预案编制、预案演练、装置购置、人员经费等。生产经营单位应做好消防应急救援必要的资金准备。

7.11 社会保障

火灾事故发生地政府根据需要负责动员和组织社会力量参与火灾事件的应急救援。

8  后期处置

8.1 火灾事故应急状态解除后，相关镇（街道）是善后处置的责任主体，负责组织对伤亡人员及家属进行善后工作。县政府相关部门负责做好火灾事故的有关社会救助保障工作；协同属地镇（街道）做好受灾群众的转移安置工作，组织和发放救灾救济款物，保证受灾群众的基本生活。对在火灾事故救援中负伤、致残或牺牲的救援人员，火灾发生地县政府负责协调医疗资源实施救治，并按规定给予抚恤。

8.2 火灾事故应急处置工作结束，现场指挥部会同事发地镇（街道）对火灾事件的抢险救援工作进行全面评估和总结，一周内向县灭火救援指挥部书面报告，县灭火救援指挥部向县政府提交书面总结报告。

8.3 火灾事故调查，依据《商洛市火灾事故调查处理规定》，由县级以上政府依权限负责，由同级消防救援机构牵头组织。对调查难度大、涉及面较广或造成较大社会影响的一般事故进行挂牌督办或提级调查。

8.4 火灾事故救援结束后，有关政府、人社部门要加强表彰奖励与责任追究。对在火灾事故救援中作出突出贡献的单位和个人，要给予表彰和奖励；对在火灾事故救援中因履职不到位造成严重后果的单位和个人，要依法追究责任；对在火灾事故救援中牺牲的人员，符合评定烈士条件的要按规定办理。

9　预案管理

9.1　预案修订

本预案由县指挥部办公室负责管理。有下列情形之一的，要及时修订预案：

（1）有关法律、法规、规章、标准或者上位预案中的有关规定发生变化的；

（2）灭火救援指挥部及其职责发生重大调整的；

（3）面临的火灾风险、重要救援资源或预案中的其他重要信息发生重大变化的；

（4）在火灾事故救援和综合实战演练中发现问题需要对预案作出重大调整的；

（5）其他需要修订预案的情况。

9.2　预案演练

（1）各级灭火救援指挥部要建立综合实战演练制度，其中县指挥部每年至少举行一次综合性实战演练。

（2）消防救援队伍要针对辖区重点单位和重点场所，加强实地熟悉和实战演练。相关单位、场所要积极配合，不得阻碍实地熟悉和实战演练。

（3）多种形式消防队伍要针对本单位火灾风险和特点，开展常态化实战演练。

（4）各级社会救援队伍要针对本行业领域火灾风险和特点，加强针对性实战演练。

9.3　预案实施

本预案自印发之日起实施。

附件：1.商南县灭火救援指挥部成员单位主要职责

- 2.火警分级及对应响应措施

- 3.启动火灾事故救援等级响应指令

- 4.救援力量调度指令

- 5.火灾事故等级划分

- 6.商南县镇办灭火救援社会联勤保障工作任务表

附件1

商南县灭火救援指挥部成员单位主要职责

各成员单位应根据任务分工，各司其职，确保火灾事故工作顺利完成，其他暂未列入成员单位的，如因火灾扑救工作需要，有关单位应按照职责任务，执行县指挥部命令。各成员单位主要职责是：

县委宣传部：负责协调、指导火灾处置新闻发布及宣传报道工作，及时正确引导社会舆论；做好媒体记者管理、引导。负责指导广播、电视系统做好火灾扑救媒体播报。

县经贸局：对无线电频率资源进行统一配置和管理，负责保障火灾事故处置工作中应急无线电通信业务频率的正常使用。

县公安局：负责协调、指挥公安警力参与灾害事故的紧急处置；负责火灾事故现场治安秩序维护和警戒工作；协助组织受火灾影响区域群众紧急转移；实施相应交通组织措施，做好交通疏导、管制，确保道路交通安全畅通；根据火灾扑救和调查需要，控制相关责任人，协助做好火灾调查工作；负责因灾害事故引发的涉稳、涉访等情报信息的收集。

县民政局：对经救助后仍存在生活困难且符合临时救助条件的灾民给予临时救助。

县财政局：做好火灾事故应急处置经费保障和因紧急调集、征用有关单位及个人物资给予补偿的预算、审核和拨付工作。

县环境局：负责利用相关技术对灾害事故现场环境质量进行监测和评估，确定环境影响区域范围和分析主要污染物的成份，提出主要污染物可能对人员和环境造成次生灾害防治的建议报告，并牵头负责对灾害事故救援中可能导致的水体、土壤、空气等次生污染事故进行控制和处置，发布相关环境信息。

县住建局：组织对火灾扑救现场建（构）筑物进行安全风险评估，提出救援意见。负责提供地下供水、供气的管道和地上建筑平面图纸等相关资料。

县交通局：负责组织协调公交车辆、危化品槽车、货车等车辆，确保人员、危化品、贵重机要物件的疏散和转移；协调应急救援车辆、器材装备及救援物资的交通运输保障工作。负责协调挖掘机、推土机、铲车、起重机等大型机械设备，确保提升火灾或应急救援事故处置效率。

县水利局：负责协调属地供水单位火灾或应急救援事故处置用水供应保障工作；负责协调有关单位为消防救援机构设置消防取水码头提供支持；协调隶属单位或个人使用的水库、池塘等天然水源，为火灾扑救提供用水便利。

县卫健局：负责火灾事故的紧急医学救援工作；负责调度卫生技术力量进行医疗救护和灾害事故现场的卫生防疫工作；及时报告伤病人员的救治情况；协调相关单位调集应急救援所需药品和医疗器械。

县应急局：协助组织火灾扑救工作，协调社会应急专业力量参与火灾扑救；负责协调做好火灾扑救现场除消防车、消防装备以外的应急装备、物资保障工作；协调社会联动单位参与火灾扑救，提供火灾扑救各类支持；协调专家对石油化工场所、危险化学品及安全生产类火灾事故提出处置意见；协调、指导做好受灾群众安置和生活救助工作。

县气象局：负责为灭火救援提供有关气象信息。

县消防救援大队：负责统一组织和指挥火灾现场扑救工作；协调、组织社会应急专业力量和社会联动单位参与火灾扑救；组织协调火灾救援现场新闻宣传报道工作；负责调查火灾原因，统计火灾损失，按照《商洛市火灾事故调查处理规定》牵头开展火灾事调查处理工作；负责县指挥部办公室日常工作，牵头组织开展灭火救援训练和实战演练。

县市监局：组织有关方面的专家对特种设备方面的火灾灾害进行分析、论证，为指挥决策提供依据。

县供电公司：负责对灾害事故现场和周围的电力管制，根据县指挥部的要求或需要输送或切断电源。

县城管局：负责做好火灾或应急救援事故处置时协调市政洒水车辆，及时提供运水等相关人力、物力支持，并安排相应的岗位值班人员及相应车辆驾驶员，保证能随时出动；协助指导做好火灾现场城市道路清理工作；协调燃气公司为燃气类火灾事故处置提供技术和装备支持。

县公路段：负责维护保养辖区国道、全县乡道的维护保养，及时整治和消除道路隐患；出动清障车配合救援工作。

高速交警商南分队：做好高速公路疏导、管制，配合救援工作。

陕西交通控股集团有限公司商界分公司商南管理所：负责高速公路的防冻、防滑、提前储备化学药剂及砂石、煤渣等融雪（冰）、防冻、防滑物资，如遇恶劣天气及时抛洒、铺设、修复水毁及坍塌道路，清理路面泥石流等工作；出动清障车配合救援工作。

县电信公司、县移动公司、县联通公司：负责协调火灾或应急救援事故现场应急通信保障，保证灾情信息和救援调度命令传递及时、准确；紧急情况下, 及时采取应急措施，确保应急救援指挥调度联络畅通。

中油延长石油商洛销售公司、县石油公司：负责提供灭火救援现场作战车辆柴油、汽油保障；协助成品油、运输车油罐泄漏处置工作。

县自来水公司：负责灭火救援现场市政管网的供水保障工作。

事发地镇办政府：按属地管理的原则，负责做好或协助做好辖区火灾或事故灾害处置工作；按照《商南县镇办政府灭火救援社会联勤保障工作任务表》（附件6）落实日常灭火救援保障工作准备。

附件2

火警分级及对应响应措施

根据灾害事故的严重程度及影响性对火警进行分级，划分为五个等级，从低到高分为一至五级，分别用绿、蓝、黄、橙、红五种颜色代表其危险程度。

（一）一级火警（绿色）：

适用于无人员伤亡；被困且初判燃烧面积小于100平方米的普通建筑火灾；其他类火灾。

对应Ⅰ级响应，响应措施：调派火灾发生地县级消防救援队伍、多种形式消防队伍（乡镇专职消防队、企业专职消防队、企业工艺处置队、志愿消防队、微型消防站等）和社会救援力量前往处置。

（二）二级火警（蓝色）：

符合下列条件之一时启动：

- 火灾已造成1—2人死亡、重伤或被困；

- 初判燃烧面积约100—300平方米的普通建筑火灾；

（3）初判燃烧面积小于100平方米的高层建筑、地下建筑、人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所、特殊场所等火灾；

（4）现场指挥员认为Ⅰ级响应到场力量不能控制的火灾。

对应Ⅱ级响应，响应措施：　在Ⅰ级响应的基础上，采取以下应对措施：

- 县级灭火指挥部进入战时响应状态，组织指挥火灾救援工作，并增调本级救援力量。

- 县指挥部总指挥长或副总指挥长带领相关成员单位负责同志赶赴火场，成立市前方指挥部，组织指挥火灾救援工作。

（三）三级火警（黄色）：

符合下列条件之一时启动：

（1）火灾已造成3—5人死亡、重伤或被困；

（2）初判燃烧面积约300—1000平方米的普通建筑火灾；

（3）初判燃烧面积约100—500平方米的高层建筑、地下建筑、人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所、特殊场所等火灾；

（4）前方指挥部认为Ⅱ级响应到场力量不能控制的火灾。

对应Ⅲ级响应。

- 四级火警（橙色）：

- 符合下列条件之一时启动：

- 火灾已造成6—9人死亡、重伤或被困；

- 初判燃烧面积约1000—2000平方米的普通建筑火灾；

- 初判燃烧面积约500—1000平方米的高层建筑、地下建筑、人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所、特殊场所等火灾；

- 前方指挥部认为Ⅲ级响应到场力量不能控制的火灾。

对应Ⅳ级响应。

（五）五级火警（红色）：

符合下列条件之一时启动：

（1）火灾已造成10人及以上死亡、重伤或被困；

（2）初判燃烧面积超过2000平方米的普通建筑火灾；

（3）初判燃烧面积超过1000平方米的高层建筑、地下建筑、人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所、特殊场所等火灾；

（4）前方指挥部认为Ⅳ级响应到场力量不能控制的火灾。

对应Ⅴ级响应。

附件3

启动火灾事故救援等级响应指令

（县灭火救援指挥部成员单位）：

年     月   日   时，       镇（办）        （单位名称）发生火灾，县灭火救援指挥部决定启动Ⅱ级响应。请你单位立即进入响应状态，到                （具体地址），执行            任务（参加前方指挥部、参加后方指挥部或在本单位值守调度指导），并将联络电话报县灭火救援指挥部办公室。

联系人：         ，联系电话：

商南县灭火救援指挥部

（盖章）

年   月   日

附件4

救援力量调度指令

（救援力量主管成员单位）：

年    月   日   时，      镇（办）       （单位名称）发生火灾。根据火灾救援需要，经县灭火救援指挥部批准，现调用你单位主管的        （救援队伍名称）参加救援。

请你单位通知该队伍立即集结        （所需人员、装备数量规模），快速赶往       （救援现场详细地址），集结完毕后将带队指挥员、人员装备情况、行进路线等信息报告我办。行进途中以     分钟为时间节点向我办报告开进情况。

后方指挥部联系人：        ，联系电话：

联系人：         ，联系电话：

商南县灭火救援指挥部办公室

（盖章）

年   月   日

附件5

火灾事故等级划分

火灾事故分为：特别重大、重大、较大和一般。火灾事故等级标准：

特别重大火灾事故：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接财产损失的火灾；

重大火灾事故：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿以下直接财产损失的火灾；

较大火灾事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾。

一般火灾事故：造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾。

附件6

商南县镇办灭火救援社会联勤保障工作任务表

| 保障类别 | 保障物资 | 保障形式 | 现场反应时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程机械 | 各镇办根据本辖区实际，保障大小两种型号履带式挖掘机2台(3-12吨)、起重机1台（20吨以下）、履带式推土机2台，并配套运输车辆。 | 1．与相关企业或者个人签订应急保障协议；2．鼓励直接购买分地存放。 | 从现场指挥部下达调度命令开始，60分钟内到达灾害事故现场（以首辆工程机械达到时间计算），其它所需工程机械按指挥部需求调度。 |  |
| 特殊灭火物资 | 1．干沙不少于20吨；2．水泥不少于10吨（快干型）；3．棉被不少于30张。 | 1．与相关企业或者个人签订应急保障协议；2．直接购买分地存放 | 从现场指挥部下达调度命令开始，60分钟内到达灾害事故现场（以首辆运输车达到时间计算）。 |  |
| 现场救援简 单防护物资 | 1．一次性活性炭口罩不少于500个；2．毛巾不少于200条；3．劳保手套不少于300双。 | 1．与相关企业或者个人签订应急保障协议；2．直接购买分地存放；3．需时直接购买。 | 从现场指挥部下达调度命令开始，60分钟内到达灾害事故现场（以首辆运输车达到时间计算）。 |  |
| 现场救援 饮食保障 | 1．提供200人以上快餐保障；2．50箱饮用水；3．提供100人以上的面包、牛奶、八宝粥等快速食品。 | 1．与相关企业或者个人签订应急保障协议；2．需时直接购买。 | 从现场指挥部下达调度命令开始，90分钟内到达灾害事故现场，快速食品60钟内到达灾害事故现场（以首辆运输车达到时间计算）。 |  |
| 现场医疗保障 | 现场至少一辆120急救车及急救医生护士。 | 协调辖区或者邻近医疗救护资源。 | 从现场指挥部下达调度命令开始，30分钟内到达灾害事故现场。 |  |
| 应急人力保障 | 不少于50人的后援力量，开展物资疏散和物资运输。 | 发动民兵、治安、村居消防力量。 | 从现场指挥部下达调度命令开始，45分钟内在灾害事故现场集合完毕。 |  |
| 应急供水保障 | 载水量不少于8吨的市政洒水车5辆，要求能与市政消防栓的接口进行连接。 | 与市政部门签订应急保障协议。 | 从现场指挥部下达调度命令开始，45分钟内到达灾害事故现场。 |  |
| 现场安全保障 | 供电、燃气部门安排人员到场开展断电、断气作业；供水部门安排人员到场提供市政供水保障作业。 | 与相关企业签订应急保障协议。 | 从现场指挥部下达调度命令开始，45分钟内到达灾害事故现场。 |  |
| 现场油料保障 | 现场提供汽油、柴油，确保持续保证供应。 | 与辖区加油站签订应急保障协议。 | 从现场指挥部下达调度命令开始，60分钟内到达灾害事故现场。 |  |

商南县人民政府办公室                    2022年3月28日印发